!!!Внимание: ТРУБОПРОВОД!!!

По территории Парабельского района Томской области и по территориям Северного и Куйбышевского районов Новосибирской области проходит магистральный продуктопровод широкой фракции углеводородов (ШФЛУ) «Участок Казанское НГКМ – ж.д. терминал СПБТ в городе Куйбышеве», принадлежащий АО "Газпром добыча Томск".

Трубопровод относится к объектам повышенной опасности. Опасными производственными факторами указанного объекта является: разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающиеся разлётом осколков металла и грунта; возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь, термическое воздействие пожара; взрывы газовоздушной смеси; обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; пониженная концентрация кислорода; дым.

Механические повреждения трубопровода вызывают его разрыв с возгоранием. Лица, виновные в повреждении трубопровода, средств электрохимической защиты, линий электропередач, линий волоконно-оптической связи, сооружений технологической связи, привлекаются к уголовной ответственности.

Основы безопасной эксплуатации трубопровода определены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Проектная глубина залегания трубопровода – 1,5 м до верхней образующей трубопровода. Трасса трубопровода обозначена опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5-2 м от поверхности земли, установленными в пределах прямой видимости не реже, чем через 1000 м, и на углах поворота, земляными валиками, просеками. Для исключения возможности повреждения трубопровода и их сооружений установлены охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны и 100 м - вдоль подводного перехода от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопровода, либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей,

-	открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения;

-	разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

-	бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

-	производить дноуглубительные и землечерпальные работы.

Без письменного разрешения предприятия-владельца трубопровода запрещается:

- производить геолого-съёмочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта; производить всякого рода открытые и подземные строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- сооружать проезды и переезды через трассу трубопровода, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

-	высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено, солому. Устраивать коновязи, водопои, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

Граждан, обнаруживших повреждения трубопровода или выход (утечки) широкой фракции углеводородов (ШФЛУ), или нарушения «Правил охраны магистральных трубопроводов», которые могут повлечь за собой выход продукта, убедительная просьба немедленно сообщить об этом в организацию, эксплуатирующую указанные объекты по адресу:

634064, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73, АО "Газпром добыча Томск" или по телефону: (3822) 61-28-75- (круглосуточно) - центральная производственно-диспетчерская служба (ЦПДС).

Для получения разрешения на производство работ в охранной зоне трубопроводов необходимо обращаться по адресу 634064, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73, АО "Газпром добыча Томск".

!!!НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!!!

Безаварийная работа трубопроводов - это сохранение экологически чистой флоры и фауны, а также дело государственной важности, полностью зависит от соблюдения гражданами и организациями «Правил охраны магистральных трубопроводов».

С уважением АО "Газпром добыча Томск".